Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens, den 17.02.2022

Abteilung Zentrale Aufgaben und Schulen

Unterer Sommerwaldweg 40-42

66953 Pirmasens

Az: Z/06-2022-1

**Anbieterbezeichnung/:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Anbieter**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ausschreibung Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte an den Schulen des Landkreises Südwestpfalz und der Kreisgalerie Südwestpfalz**

**Leistungsverzeichnis**

1. **Vorbemerkungen:**

Die Ausschreibung erfolgt auf Grundlage der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)

in der neuesten Fassung. Es handelt sich um eine öffentliche Ausschreibung nach § 8 UVgO. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bieters finden keine Anwendung.

1. **Umfang:**

Für sämtliche ortsveränderliche Elektrogeräte/Betriebsmittel an den Schulen des Landkreises Südwestpfalz und der Kreisgalerie Südwestpfalz wird eine Sicherheitsprüfung gem. DGUV – V3/V4 nach DIN VDE 0701-0702 durchgeführt. Gleichzeitig erfolgt eine Gefährdungsbeurteilung nach TRBS 1111 und BetrSichV.

Die Prüfung bezieht sich auf insges. ca. 15.150 Geräte an folgenden neun Standorten:

* Berufschule Rodalben, Gabelsbergerstr. 6, 66976 Rodalben

ca. 3.050 Geräte

* Realschule plus Rodalben, Gabelsbergerstr. 4, 66976 Rodalben

ca. 810 Geräte

* IGS Contwig, Oberauerbacher Str. 53, 66497 Contwig

ca. 1.750 Geräte

* IGS Thaleischweiler-Fröschen, Schulstr. 2, 66987 Thaleischweiler-Fröschen

ca. 1.850 Geräte

* IGS Waldfischbach-Burgalben, Karl-Stöß-Ring 2, 67714 Waldfischbach-Burgalben

ca. 2.000 Geräte

* Grund- und Realschule plus Vinningen, Rehbergstr. 17, 66957 Vinningen

ca. 900 Geräte

* Realschule plus Hauenstein, Speyerstr. 32, 76846 Hauenstein

ca. 1.325 Geräte

 - Schulzentrum Dahn, Schlossstr. 19, 66994 Dahn

 ca. 3.450 Geräte

* Kreisgalerie Südwestpfalz, Schulstr. 14, 66994 Dahn

ca. 15 Geräte

Die Prüfung hat mindestens folgende Inhalte zu enthalten:

* Prüfung aller Geräte/Betriebsmittel mit kalibiertem Prüfgerät (DKD)
* Sichtkontrolle der Geräte auf Beschädigung
* Zustand der Anschlussleitung und Erkennung der Herstellerdaten
* Schutzleiterprüfung
* Isolationsprüfung
* Ableitstrommessung
* Anbringen der Prüfplakette mit Prüftermin
* Gefährdungsbeurteilung gem. TRBS 1111
* Einzelprüfbericht je Betriebsmittel
* Gesamtprüfergebnis per Inventar-/Fehlerliste für Innerbetriebliche Weiterverwendung als xls/xlsx/csv
* Tausch von defekten Mehrfachsteckern und Verlängerungen
* Entsorgung der ausgetauschten Geräte

Die Prüfungen sind mindestens zwei Wochen vorher anzukündigen. Hierbei soll mit den für die jew. Einrichtung zuständigen Hausmeistern der genaue Termin abgeklärt werden, insbes. wegen Umbau-, Urlaubs- und Ferienzeiten.

1. **Eignungskriterien:**

Der Bieter hat seine Eignung durch einen entsprechenden Sachkunde- bzw. Schulungsnachweis sowie durch die Benennung von mindestens drei Referenzen darzulegen.

Der Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit erfolgt durch entsprechende Eigenerklärung.

1. **Rechtliche Rahmenbedingungen:**

Vertragsbeginn: 01.06.2022

Vertragsende: 31.05.2024

Leistungsort: jeweils der Schulstandort bzw. Standort der Kreisgalerie

(s. Ziff. 2)

 Auftragswert: ca. 120.000,00 €

Die Prüfung ist spätestens 4 Wochen nach Vertragsbeginn vorzunehmen, die Folgeprüfung 2023 unter Beachtung eines Prüfzyklus von 12 Monaten.

1. **Angebot:**

**Preis**

Der angebotene Preis versteht sich als Nettopreis (ohne Mehrwertsteuer) inklusive aller Nebenkosten wie z.B. Fahrtkosten, Übernachtungskosten oder Wartezeiten usw.

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.

**Form des Angebotes**

Für das Angebot ist ausschließlich dieses Leistungsverzeichnis zu verwenden. Das Angebot muss rechtsverbindlich unterschrieben und mit dem Firmenstempel versehen sein.

Änderungen an den Eintragungen müssen zweifelsfrei erkennbar sein. Änderungen und Ergänzungen an den Ausschreibungsunterlagen sind unzulässig.

Nebenangebote sind nicht zugelassen, ebenso wenig eine Aufteilung in Lose.

**Kennzeichnung und Versand des Angebotes**

Einsendung oder Abgabe des Angebotes in einem verschlossenen Briefumschlag vor Ablauf der Angebotsfrist bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz, Referat Z/06, Unterer Sommerwaldweg 40-42, 66953 Pirmasens. Der Umschlag ist mit dem Hinweis *„Angebot „Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte“ – Bitte nicht öffnen“* zu versehen.

Das Angebot muss bis zum 11.04.2022, 11.00 Uhr eingehen. Spätere Angebote können nicht berücksichtigt werden.

**Zuschlagserteilung**

Die Submission findet am 11.04.2022, 11.00 Uhr, im Dienstgebäude der Kreisverwaltung Südwestpfalz, Zimmer 207, Unterer Sommerwaldweg 40-42, 66953 Pirmasens, statt. Bieter sind nicht zugelassen. Die Zuschlagsfrist endet am 20.05.2022. Der Bieter verpflichtet sich, bis zu diesem Termin sein Angebot aufrecht zu halten. Es gelten die Bestimmungen der Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO).

**Zuschlagskriterium**

100 % Preis (Gesamtpreis für Prüfung zzgl. Gefährdungsbeurteilung)

**Ansprechpartner**

Herr Freiler; Tel. 06331/809-165; E-Mail: schulen@lksuedwestpfalz.de

Es wird darum gebeten, Bieteranfragen per E-Mail zu stellen.

1. **Rücklauf (ist vom Bieter auszufüllen)**

Auf Grundlage des vorstehenden Leistungsverzeichnisses wird folgendes Angebot ab:

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Preise (netto)**

1. Prüfung/Stück ortsveränderliche Geräte \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €
2. Gefährdungsbeurteilung TRBS 1111 pro Gerät \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €

**Optional (netto):**

1. Tausch von Komponenten

Inklusive Montage und Entsorgung

Kaltgerätekabel \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €

Steckdosenleiste 3-fach \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €

Schuko-Verlängerung \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €

1. Monteurstunde \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum Unterschrift / Firmenstempel