Gebäude-/Anlagenteilbeschreibung unter brandschutztechnischen Gesichtspunkten

| Geschosse incl. EG/Keller (Zahl/Zahl): |  |  | 3 | Brandabschnitte: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rauchabzug: | ☒ vorhanden | ☐ nicht vorh. |  | ☐ natürl. RA | ☐ masch. RA |
| Darstellung der Brandabschnitte (Anhang/Zeichnungsnr.): Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |  |  |  |  |  |

Löscheinrichtungen

| ☐ | Halbstationäre Löschanlagen | Art: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Automatische Löschanlagen | Art: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |  |
| Menge und Art der ggf. vorgehaltenen Sonderlöschmittel (Schaum, Pulver, Kohlendioxid etc.): Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |  |  |  |  |
| Feuerlöscher: |  |  | Anzahl vorhanden | Anzahl zusätzlich |
| ☐ | fahrbar, Typ P 50 |  | 00000 | 00000 |
| ☒ | tragbar, Typ P 6, P 12 |  | 2 | 00000 |
| ☐ | tragbar, Typ 6 kg CO² |  |  | 00000 |
| ☐ | tragbar, Typ W 10 |  | 00000 | 00000 |

Löschwasserversorgung

| ☐ | Sammelwasserleitung | ☐ 800 l/min |  | ☐ 1600 l/min |  | ☐ 3200 l/min |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ☐ Überflurhydranten | ☐ Unterflurhydranten |  |  |  |  |
| ☐ | Löschwasserteich gemäß DIN 14210 |  |  |  | Kapazität: |  | 00000 |
| ☐ | Löschwasserbrunnen gemäß DIN 14220 |  |  |  | Kapazität: |  | 00000 |
| ☐ | unterirdischer Löschwasserbehälter gemäß DIN 14230 |  |  |  | Kapazität: |  | 00000 |
| ☐ | offenes Gewässer mit Löschwasser-Entnahmestellen gemäß DIN 14210 |  |  |  | Kapazität: |  | 00000 |

Branderkennung und -meldung

| ☒ | Brandmeldeanlage | ☐ Handfeuermelder | ☐ automatische Melder |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Durchschaltung zu einer ständig besetzten Alarmzentrale des Werks/der Werkfeuerwehr |  |  |
| ☐ | Durchschaltung zu einer ständig besetzten Zentrale des Brand- und Katastrophenschutzes |  |  |
| ☒ | Sonstiges: Mittels Fernüberwachungssoftware kann der Windenergieanlagenzustand von der Betriebsführung erfasst werden. Die WEA stoppt sobald einer der Temperatursensoren einen kritischen Wert erreicht und es wird ein Echtzeitstatus der WEA über das Branderkennungsereignis nach außen gesendet. |  |  |

Brandbekämpfung durch Feuerwehr

| ☐ | Öffentliche Feuerwehr, die innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung mit der Brandbekämpfung beginnt (schwerer Atemschutz einsetzbar) |
| --- | --- |
| ☐ | Werkfeuerwehr, die innerhalb von 5 Minuten nach Alarmierung mit der Brandbekämpfung beginnt schwerer (Atemschutz einsetzbar) |