# Anmerkungen des Antragstellers zu den Formularen 11.1 und 11.2: Angaben zum Brandschutz

Zur Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit im Falle eines Brandes wurde vom Hersteller der Windenergieanlagen ein Brandschutzkonzept entwickelt (s. Herstellerinformation).

Die Windenergieanlagen (WEA) von Nordex sind mit einem umfassenden Blitzschutz- und Erdungssystem nach IEC ausgestattet, welches direkte (z.B. Blitzschlag) oder indirekte Schädigungen von der WEA abwendet.

Grundsätzlich stoppt die WEA sobald einer der Temperatursensoren einen kritischen Wert erreicht.

Der zuständigen Feuerwehr wird nach Inbetriebnahme der WEA ein abgestimmter Feuerwehrplan zur Verfügung gestellt. Im Brandfall wird von der Feuerwehr Löschwasser mitgeführt, eine Löschwasservorhaltung ist daher nicht erforderlich. Ein Flucht- und Rettungsplan des Herstellers liegt dem Antrag bei.

Wiesbaden, 30.04.2020

ABO Wind AG

Timo Jené