| Nr. der Betriebs-einheit | Geräuschquelle |  |  |  | Emissionskennwerte(39) |  | Betriebs-zeiten(40) | Bemerkungen(41) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. des Aggregats lt. Fließbild | Bezeichnung(37) | charakteristische Größe(38) Wert/Dimension |  | Schallleistungspegel LWA [dB] | Schalldruck-pegel LpA [dB] |  |  |
| 1 | Text/000 | WEA 1, Nordex N 163, 5,7 MW | 5.700 kW | 245,5 m GH | 107,2 | 00000 | 24 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| 2 | Text/000 | WEA 2, Nordex N 163, 5,7 MW | 5.700 kW | 245,5 m GH | 107,2 | 00000 | 24 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| 00000 | Text/000 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 00000 | Text | 00000 | 00000 | Text/000 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| 00000 | Text/000 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 00000 | Text | 00000 | 00000 | Text/000 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| 00000 | Text/000 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 00000 | Text | 00000 | 00000 | Text/000 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| 00000 | Text/000 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 00000 | Text | 00000 | 00000 | Text/000 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| 00000 | Text/000 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 00000 | Text | 00000 | 00000 | Text/000 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| 00000 | Text/000 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 00000 | Text | 00000 | 00000 | Text/000 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |