Windpark Weselberg - Repowering
ABO Wind AG

Anmerkungen des Antragstellers zu den Formularen 9.1 bis 9.3: Angaben zum Abwasser 
Laut Hersteller fällt bei Nordex-Windenergieanlagen grundsätzlich kein Abwasser an. Das Formular 9.3 ist deshalb nicht erforderlich. 

Witterungsbedingtes Niederschlagswasser wird entlang der Oberfläche der Anlage und über das Fundament ins Erdreich abgeleitet, wo es versickert. Eine Verunreinigung des abfließenden Wassers mit Schadstoffen wird durch abdichtende Maßnahmen am Maschinenhaus verhindert (s. Herstellerinformation).
Wiesbaden, 30.04.2020
ABO Wind AG

[image: image1.png]



Timo Jené
1 / 1

